## Instrucciones
REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO — INSTRUCTIVO
Formato GHC-RMC-01 para superficies de aire alternante suministradas por Grand Healthcare Colombia
GHC-RMC-01 · Versión 01 · Octubre de 2026 · Grand Healthcare Colombia S.A.S. · NIT 901.044.954-9 · PBX (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · info@grandhealthcare.com.co
Para qué sirve | Lleva el historial de fallas y reparaciones de cada equipo y calcula los indicadores del programa de mantenimiento. Complementa la orden de servicio impresa (PDF GHC-RMC-01), que es la evidencia firmada de cada evento.
Hoja «Registro» | Una fila por evento correctivo. Escriba la institución y la sede en la fila 4. La columna N.º y las horas fuera de servicio se calculan solas (celdas verdes): no las edite. Hay 300 filas listas.
Listas desplegables | Modelo, prioridad, componente, causa, garantía, pruebas, estado final y tecnovigilancia solo aceptan valores de la lista, para que los indicadores cuenten bien.
Fechas y horas | Fechas como dd/mm/aaaa y horas como hh:mm (24 h). Si la fecha de reintegro es anterior a la del reporte, la celda se marca en rojo.
Prioridad | Alta: el equipo no garantiza el soporte del paciente o hay riesgo eléctrico; se retira de inmediato. Media: funciona con limitación. Baja: detalle que no afecta la terapia.
Estado final | Operativo · En reparación · En garantía con GHC · Fuera de servicio · Dado de baja. La celda cambia de color según el estado.
Tecnovigilancia | «Sí» cuando la falla causó o pudo causar daño al paciente o al operador; se reporta por el programa institucional conforme a la Resolución 4816 de 2008 y se informa a Grand Healthcare Colombia. Anote el número de reporte.
Costos | Escriba solo el número, sin puntos ni signo de pesos (ejemplo: 185000).
Filtros | Los encabezados tienen autofiltro: puede filtrar por modelo, código de activo, prioridad, estado o fechas.
Hoja «Indicadores» | Se actualiza sola. Para ver los eventos por mes de otro año, cambie el año en la celda amarilla.
Garantía | Compresores: 1 año. Colchón Tauro: 1 año; colchón Virgo: 3 meses; Aries: según su certificado. La garantía se pierde si el compresor se abre fuera del canal del distribuidor o si el daño proviene de productos de limpieza no permitidos (hipoclorito, amoníaco, alcohol, fenólicos).
Normas de referencia | Decreto 4725 de 2005 (dispositivos médicos) · Resolución 4816 de 2008 (Programa Nacional de Tecnovigilancia) · Resolución 3100 de 2019 y Resolución 1732 de 2026, que la sustituye con doce meses de transición (habilitación: mantenimiento de la tecnología biomédica con soporte documental).
Documentos del equipo | Plan preventivo GHC-PMP · protocolo y acta de instalación GHC-AIN (incluye guía de solución de problemas) · verificación de presión GHC-FVP · lista de chequeo diaria y de limpieza GHC-LCD. Todos en grandhealthcare.co/soporte.
Soporte y repuestos | Grand Healthcare Colombia S.A.S. · PBX (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · info@grandhealthcare.com.co. Indique modelo, seriales y la falla.

## Registro
REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Superficies de aire alternante Tauro · Virgo II · Virgo Auto · Aries
GHC-RMC-01 · Versión 01 · Octubre de 2026 · Grand Healthcare Colombia S.A.S. · NIT 901.044.954-9 · PBX (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · info@grandhealthcare.com.co
Institución: |  |  |  |  | Sede / servicio:
N.º | N.º de orden | Fecha reporte | Hora reporte | Modelo | Código de activo | Serial compresor | Serial colchón | Servicio / cama | Reportado por | Descripción de la falla | Prioridad | Componente | Causa | Fecha atención | Técnico responsable | Diagnóstico | Acción correctiva | Repuestos (n.º de pieza y cantidad) | Costo repuestos ($) | Costo mano de obra ($) | ¿En garantía? | ¿Pruebas post-reparación OK? | Fecha reintegro | Hora reintegro | Horas fuera de servicio | Estado final | Reporte a tecnovigilancia | N.º reporte TV | Observaciones

## Indicadores
INDICADORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se calculan solos a partir de la hoja Registro. No requieren edición.
GHC-RMC-01 · Versión 01 · Octubre de 2026 · Grand Healthcare Colombia S.A.S. · NIT 901.044.954-9 · PBX (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · info@grandhealthcare.com.co
RESUMEN GENERAL | Valor
Total de eventos registrados | 0
Eventos de prioridad Alta | 0
Eventos de prioridad Media | 0
Eventos de prioridad Baja | 0
Eventos cerrados (equipo operativo) | 0
Eventos abiertos (en reparación o en garantía) | 0
Equipos fuera de servicio | 0
Equipos dados de baja | 0
Horas totales fuera de servicio | 0
Tiempo medio de reparación — MTTR (horas) | 0
Eventos atendidos en garantía | 0
Eventos reportados a tecnovigilancia | 0
Eventos con pruebas post-reparación no conformes | 0
Costo total en repuestos ($) | 0
Costo total en mano de obra ($) | 0
Costo total correctivo ($) | 0
POR MODELO | Eventos | Horas F.S. | Costo
Tauro | 0 | 0 | 0
Virgo II | 0 | 0 | 0
Virgo Auto | 0 | 0 | 0
Aries 2500 | 0 | 0 | 0
Aries 5000 | 0 | 0 | 0
Otro | 0 | 0 | 0
POR COMPONENTE | Eventos | % del total
Bomba / cauchos | 0 | 0%
Filtro de aire | 0 | 0%
Alternancia (motor, intercambiadores) | 0 | 0%
Presostato / alarma | 0 | 0%
Tarjeta electrónica / panel | 0 | 0%
Eléctrico (cable, fusible, interruptor) | 0 | 0%
Celda | 0 | 0%
Funda / cubierta | 0 | 0%
Base del colchón | 0 | 0%
Mangueras / conector | 0 | 0%
Válvula CPR | 0 | 0%
Otro | 0 | 0%
POR CAUSA | Eventos | % del total
Desgaste normal | 0 | 0%
Uso inadecuado | 0 | 0%
Producto de limpieza no permitido | 0 | 0%
Falla eléctrica externa | 0 | 0%
Falla de fábrica | 0 | 0%
Por determinar | 0 | 0%
EVENTOS POR MES — año: | 2026
MES | Eventos | Horas F.S.
Enero | 0 | 0
Febrero | 0 | 0
Marzo | 0 | 0
Abril | 0 | 0
Mayo | 0 | 0
Junio | 0 | 0
Julio | 0 | 0
Agosto | 0 | 0
Septiembre | 0 | 0
Octubre | 0 | 0
Noviembre | 0 | 0
Diciembre | 0 | 0
MTTR: promedio de horas entre el reporte de la falla y el reintegro del equipo operativo, de los eventos con ambas fechas registradas. Celdas en blanco o con texto no se suman.

## Listas (hidden)
Modelo | Prioridad | Componente | Causa | Estado | SiNo | TV
Tauro | Alta | Bomba / cauchos | Desgaste normal | Operativo | Sí | Sí
Virgo II | Media | Filtro de aire | Uso inadecuado | En reparación | No | No
Virgo Auto | Baja | Alternancia (motor, intercambiadores) | Producto de limpieza no permitido | En garantía con GHC |  | No aplica
Aries 2500 |  | Presostato / alarma | Falla eléctrica externa | Fuera de servicio
Aries 5000 |  | Tarjeta electrónica / panel | Falla de fábrica | Dado de baja
Otro |  | Eléctrico (cable, fusible, interruptor) | Por determinar
Celda
Funda / cubierta
Base del colchón
Mangueras / conector
Válvula CPR
Otro